## část 1 - ZAJIŠTĚNÍ DC
[5 empty] | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Poznámka | NABÍZENÉ BALENÍ | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
| NÁZEV PROSTŘEDKU | POPIS | Ø roční spotřeba v ks | cena za 1ks bez DPH | celkem za Ø roční spotřebu |  | celkem za Ø roční spotřebu |  |  | za balení |  | za balení
1 | Bakter. a virový filtr | antivirový, antibakteriální filtr, který působí mechanicky a elektrostaticky, k umístění do okruhu mezi pac. a dýchací přístroj (ruční křísící přístroj), konektory 22F/15M - 22M/15F. Materiál: PVC, certifikace CE. Baleno jednotlivě. | 500 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
2 | Pacientská spojka | roztažitelná pacientská spojka ("husí krk"), se zahnutým, otočným kolínkem 60˚, cca 7-16cm , 22M/15F-22F | 100 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
3 | Cévka odsávací Ch 06/ cca 50-60 cm | jednorázová cévka pro tracheálněbronchiální odsávání z plic, standardní PVC, hladký povrch usnadňující zavedení přes endotracheální kanylu, atraumaticky zaoblená, centrální otvor, boční otvory, bez přerušovače sání . Barevně označená koncovka pro snadnou identifikaci velikosti Baleno jednotlivě, sterilní | 300 |  | 0 | 21% | 0
4 | Cévka odsávací Ch 10/ cca 50-60 cm |  | 300 |  | 0 | 21% | 0
5 | Cévka odsávací Ch 14/ cca 50-60 cm |  | 300 |  | 0 | 21% | 0
6 | Cévka odsávací Ch 18/ cca 50-60 cm |  | 300 |  | 0 | 21% | 0
7 | Cévka Ch 25 až 30/ cca 40-50 cm | cévka s dostatečně velkým vnitřním průsvitem (i rektální), pro odsávání sekretu z dutiny ústní, standardní PVC, hladký povrch, atraumaticky zaoblená, centrální otvor, | 100 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
8 | Vzduchovod nosní vel.6 / CH26, samostatně balený | nesterilní, samostatně balený vzduchovod z PVC určeného pro zdravotnické účely, s dostatečně velkým štítkem pro bezpečné zadržení kanyly před nosním průduchem, atraumatický, kulatý, zešikmený konec | 50 |  | 0 | 21% | 0
9 | Vzduchovod nosní vel.7 / CH30, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 21% | 0
10 | Vzduchovod nosní vel.8 / CH34, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 21% | 0
11 | Vzduchovod ústní vel. 0, samostatně balený | pomůcka k zabezpečení průchodnosti oro-pharyngeálních cest u pacienta v bezvědomí, anatomický tvar, měkké atraumatické zaoblení hran chránící před poškozením tkáně, protiskusová vložka. Barevné rozlišení dle velikosti. | 50 |  | 0 | 21% | 0
12 | Vzduchovod ústní vel. 1, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 21% | 0
13 | Vzduchovod ústní vel. 2, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 21% | 0
14 | Vzduchovod ústní vel. 3, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 21% | 0
15 | Vzduchovod ústní vel. 4, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 21% | 0
16 | Vzduchovod ústní vel. 5, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 21% | 0
17 | Mikronebulizátor s maskou a hadicí 200 cm, pro děti | mikronebulizátor pro přesné dávkování inhalačních léků, napájený kyslíkem, použití s maskou (dětskou, dospělou), součásti je hadička s flexibilní koncovkou pro připojení k průtokoměru | 100 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku /á 1ks
18 | Mikronebulizátor s maskou a hadicí 200 cm, pro dospělé |  | 300 |  | 0 | 21% | 0
19 | Kyslíková maska s rezervoárem a přívodní hadicí do 200 cm, dětská | maska s rezervoárem k podávání kyslíku o vysokých koncentracích (60-100%). Průhledná, měkká, s odpojitelnou přívodní hadičkou | 100 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku /á 1ks
20 | Kyslíková maska s rezervoárem a přívodní hadicí do 200 cm, dospělá |  | 1500 |  | 0 | 21% | 0
21 | Kyslíková nosní kanyla pro dospělé cca 150-200 cm | kyslíková kanyla "brýle" pro oxygenoterapii | 50 |  | 0 | 21% | 0
22 | Kyslíková spojovací hadice cca 150-200 cm | kyslíková spojovací hadice, oboustranně zakončená univerzální koncovkou. | 50 |  | 0 | 21% | 0
23 | Set pro urgentní koniotomii, dětský | set pro urgentní koniotomii k rychlé a bezpečné obnově dýchání při neprůchodnosti horních cest dýchacích, bez nutnosti provádět incizi skalpelem, ostrá špička s kónickým tvarem jehly, stříkačka, vnitřní průměr kanyly kompatibilní s běžnými resuscitačními vaky, sterilní v plastové trubce. | 5 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání produktového letáku k výrobku
24 | Obličejová maska k ručnímu dýchacímu vaku - pro děti s otvorem vel.0 | transparetní silikonová obličejová maska pro opakované použití, anatomická nafukovací manžeta masky s možností regulace tlaku, kompatibilní se samorozpínatelným vakem Ambu Mark IV, 22 mm ISO konektor, autoklávovatelné při 134°C | 20 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání produktového letáku k výrobku
25 | Obličejová maska k ručnímu dýchacímu vaku - pro větší děti vel.2 |  | 20 |  | 0 | 21% | 0
26 | Obličejová maska k ručnímu dýchacímu vaku- pro ženy vel. 3/4 |  | 30 |  | 0 | 21% | 0
27 | Obličejová maska k ručnímu dýchacímu vaku - pro muže vel.5 |  | 30 |  | 0 | 21% | 0
28 | Rourka endotrach. bez balónku. - vel. 2,5 | kanyla pro ústní a nosní intubaci, vyrobená z atraumatického měkkého plastu, se zaoblenými okraji a skoseným koncem, po celé délce rentgeno-kontrastní linka, po celé délce značení hloubky zavedení, sterilní pro jedno použití. | 30 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
29 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 3 |  | 40 |  | 0 | 21% | 0
30 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 4 | kanyla pro ústní a nosní intubaci, vyrobená z atraumatického měkkého plastu, se zaoblenými okraji a skoseným koncem, po celé délce rentgeno-kontrastní linka, po celé délce značení hloubky zavedení, automatický ventil k nafouknutí obturačního balónku, kompatibilní pro konus LUER, sterilní pro jedno použití. | 50 |  | 0 | 21% | 0
31 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 5 |  | 70 |  | 0 | 21% | 0
32 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 5,5 |  | 70 |  | 0 | 21% | 0
33 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 6 |  | 70 |  | 0 | 21% | 0
34 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 6,5 |  | 70 |  | 0 | 21% | 0
35 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 7 |  | 100 |  | 0 | 21% | 0
36 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 7,5 |  | 100 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku /á 1ks
37 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 8 |  | 200 |  | 0 | 21% | 0
38 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 8,5 |  | 200 |  | 0 | 21% | 0
39 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 9 |  | 50 |  | 0 | 21% | 0
40 | Zavaděč ET kanyl flexibilní | tvarovatelný zavaděč k obtížné intubaci, s lumenem pro oxygenaci, včetně O2 adaptéru, měkká atraumatická špička, vyznačená délka v cm - cca 65cm, pro ET kanyly ≥ 6.0 mm | 50 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
41 | Zavaděč endotrach. rourek pro děti/cca 25cm | ohebný kovový zavaděč potažený bužií k vyztužení a natvarování ET rourky do potřebného tvaru pro snadnou intubaci, se zaobleným koncem, atraumatický, s možností nastavení délky dle ET kanyly. Baleno jednotlivě v ochranném obalu. | 30 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku /á 1ks
42 | Zavaděč endotrach. rourek pro dospělé/cca 35cm |  | 30 |  | 0 | 21% | 0
43 | Zaváděcí kleště | "Magillovy" intubační kleště, z nerez chirurgické oceli, drážkovaná očka na konci kleští. Délka 25 cm | 50 |  | 0 | 21% | 0
44 | Lubrikační gel | lubrikační gel na vodní bázi, vhodný pro zvlhčování vzduchovodů, laryngeálních masek a dalších pomůcek, sterilní, voděrozpustný, balený samostatně po jedné ideální dávce do 10 g, nelepivý, nestékavý | 50 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
45 | Intranazální aplikátor | aplikátor léčiv (stříkačka 1ml+konický nasální aplikátor k zavedení do nosních dírek) pro účinné a rychlé intranasální podání léků v jemném aerosolu, o velikost cca 30-100 mikronů | 50 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
46 | Fixátor endotr.kanyly pro dospělé | fixátor ET kanyl pro neodkladnou péči, fixace bez použití náplasti, integrovaná svěrka k rychlé a bezpečné fixaci ET kanyl, bez suchého zipu. Materiál: PVC, PE pro zdrav. účely, certifikace CE. Baleno jednotlivě. | 50 |  | 0 | 21% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
|  |  | CENA BEZ DPH |  | DPH |  | CENA s DPH
|  | ∑ PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA VŠECHNY SKUPINY ZA ROK | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ∑ PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA VŠECHNY SKUPINY ZA TŘI ROKY | 0 |  | 0 |  | 0
uchazeči vyplní modře podbarvená pole