Příloha č. 1

# RÁMCOVÉ  KUPNÍ SMLOUVY  č. VZ/2022/2/17-KS

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:

………………………………

Kupující:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace zboží:

|  | Minimální technické parametry | Výrobce, obchodní označení, typ |
| --- | --- | --- |
| PC | Procesor: Core i5-Alder Lake - 12. generace Operační paměť: 16 GB DDR4 Pevný disk: SSD 512GB Operační systém: Windows 11 Professional Záruka: 3Y NBD Výbava: myš, klávesnice, DisplayPort, USB, LAN(RJ45), Audio |  |
| Monitor | Úhlopříčka: 23,8”, Typ: IPS, Rozlišení: 1920x1080, Odezva: 5ms HDMI, display port, repro, výškově nastavitelný |  |
| Kamera | Konferenční kamera Automatické ostření (autofocus), Dálkové ovládání Full HD (1920 × 1080 px) Integrovaný mikrofon s potlačením šumu, repro |  |
| Datové úložiště | NAS Provedení: Rack 1U Počet slotů pro HDD: 4 Úroveň RAID: 0-striping, 1-mirroring, 5-striping, 6-striping, 10-mirroring, JBOD Bez HDD |  |
| HDD | HDD pro NAS, 4TB, 3,5" |  |
| Záložní zdroj | 1500 VA, Skříň: Tower, Rozhraní: sériový port, USB a Smart-slot pro karty s příslušenstvím |  |
| KVM switch | KVM konzole, s IP přístupem, LCD min. 17", ovládání min. 8 PC, PS2/USB, 1U/19" |  |

Ve …………….. dne ……………				Ve Zlíně dne ……………...

……………………………..					…………………………….

prodávající 							kupující

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, přísp. organizace

JUDr. Josef Valenta, ředitel